От 16.04.2014 года                                                                        №  17

Глава администрации сельского поселения

«Село совхоз Коллективизатор»

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

на территории сельского поселения

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения согласно Приложению № 1.

2. Схему водоснабжения и водоотведения разместить на официальном сайте МР «Жиздринский район» .

Глава администрации:                                           Л.А.Ильюшина

Приложение №1 Утверждена

Постановлением администрации

сельского поселения

от 07.04.2014 года  № 16

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

- водоотведение – на ближайший период использования, прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием герметичных индивидуальных септиков, в перспективе  использования централизованной системы водоотведения;

- водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление;

- водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

- Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

- Развитие систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренные схемой.

Схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Село совхоз Коллективизатор», для  обеспечения населения населенных пунктов доброкачественной питьевой водой, предусматривается строительство, реконструкция и восстановление водопроводных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличных водопроводных сетей, дворовых водопроводов), бурение артезианских скважин и обустройство зон санитарной защиты в населенных  пунктах сельского поселения.

А также строительство, реконструкция и восстановление децентрализованных систем водоснабжения (питьевых колодцев, родников) в населенных пунктах сельского поселения.

На существующих водопроводных схемах предусматривается:

- Строительство водоочистных станций, с целью внедрения новых методов очистки для доведения качества питьевой воды до требования нормативных документов.

- Рациональное использование питьевой воды потребителями  (оборудование приборами регулирования, учета и контроля).

- Организация ведения мониторинга и гидрогеологического контроля режима эксплуатации, а также систематическое выполнение биологических и химических анализов воды подаваемой потребителю.

- Установка водоизмерительной аппаратуры на каждой  скважине, проведение профилактических ремонтов скважин, выявление и тампонаж бездействующих скважин, бурение новых скважин.

Для децентрализованных  источников водоснабжения предусматривается:

- Ведение мониторинга качества воды.

- Организация зон санитарной охраны вокруг источника водоснабжения и благоустройство прилегающей территории.

Для организации водоснабжения используются водоносные горизонты заключенные в каменноугольных отражениях, реже используются воды четвертичных отложений, а также меловых и юрских отложений.

Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды. Использование подземных вод для производственно-технических нужд допускается схемой с ограничениями.  На промышленных предприятиях предусматривается применение оборотного и повторно- последовательного использования воды, совершенствование технологии производства и сокращение водопотребления на единицу продукции.

Для улучшения санитарного состояния территорий защиты водотоков, водослив и поземных вод от истощения схемой предусматривается:

- Расширение имеющихся очистных  сооружений, строительство и  содержание локальных бытовых канализаций, устройство герметичных индивидуальных септиков с последующим вывозом жидких бытовых отходов на стационарные очистные сооружения.

- Строительство локальных очистных сооружений с использованием новых современных методов биологической очистки, с целью доведения уровня очистки сточных вод до нормативного показателя в соответствии с требованиями нормативных документов.